Приложение №1 к контракту

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Большебейсугского сельского поселения

Брюховецкого района

________________В.В.Погородний

м.п.                        (подпись)

«____»_____________2015г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское и распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП"

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Разработка проектно-сметной документации "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское и распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП" |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Исполнитель проводит техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы и согласования проекта |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | Выполнить проектно - сметную документацию на строительство газопроводов высокого давления протяженностью 0,800 км с установкой одного ШГРП к селу Харьково-Полтавское и проектно-сметную документацию на строительство распределительного газопровода высокого давления протяженностью – 3,540 км и низкого давления протяженностью - 4,535 км с установкой двух ШГРП в селе Харьково - Полтавское (уточнить при проектировании). Проектом предусмотреть строительство распределительного газопровода с установкой отводов до границ земельных участков с установкой заглушек. |
| 4 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами работ, условиями конкурсной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством РФ |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Оплата за выполненные работы в течение трех кварталов равными долями после прохождения всех согласований и получения заказчиком положительного заключения государственной экспертизы по данным объектам |
| 6 | Заказчик | Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района |
| 7 | Срок и условия выполнения работ | Срок производства работ –90 дней с момента подписания контракта на разработку проектно-сметной документации. Обеспечение заявки-1% Обеспечение контракта – 30 % |
| 8 | Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документация |
| 9 | Исходно-разрешительная документация, представляемая Заказчиком. | 1.Технические условия на газоснабжение и другие исходные и справочные данные необходимые при выполнении проекта, прохождения экспертизы предоставляются Заказчиком на условиях, предусмотренных гражданским законодательством. 2. Технический отчет о инженерно-геологических изысканиях. 3. Технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях. 4.Схема газоснабжения с.Харьково-Полтавское. |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 2 246 521,00 рублей |
| 11 | Вид цены | Твердая |
| 12 | Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | Документы, подтверждающие членства в СРО и наличие допусков на выполняемые виды работ: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 2. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 13 | Требования к безопасности выполняемых работ | 1.СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» |
| 14 | Основные требования к проектно-сметной документации, в т.ч. выделение очередей строительства и пусковых комплексов. | Состав и оформление проектной документации выполнить в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08г. Оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 Выполнить проектно-сметную документацию на строительство в двух томах: 1 том - "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское»; 2 том – «Распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП". Проектная документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в 4-х экземплярах; - на электронном носителе: рабочие чертежи и текстовые файлы. Проектной и рабочей документацией предусмотреть: Строительство газопроводов высокого и низкого давления, согласно полученным ТУ. Диаметры трубопроводов проектируемых инженерных сетей определить гидравлическим расчетом. В составе проектной документации выполнить раздел Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Сметную документацию выполнить в базисном уровне цен на 01.01.2001 с применением ТЕР и пересчётом в текущие цены на момент выпуска рабочей документации. |
| 15 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, параметры работы | Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей. |
| 16 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии* | Работы выполнить в соответствии с действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. Состав и содержание документации должны соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. В случае обнаружения ошибок в ПСД - исправление производится за счет исполнителя. Проект выполнить на лицензионных программах. Наличие действующего свидетельства о допуске на выполнение проектных работ СРО. Работа по системе качества ГОСТ ISO 9001-2011. |
| 17 | Требования по согласованию и экспертному сопровождению проектной документации | Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями. Государственную экспертизу проектной документации осуществляет Заказчик за свой счет. В случае получения отрицательного заключения ГАУ КК Краснодар «Крайгосэкспертиза», исполнитель своими силами и за свой счет подает проектную документацию на повторную экспертизу, для получения положительного заключения. |
| 18 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Акты выполненных работ. Соответствие графику выполнения работ |

Заказчик:

Глава  Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района                                                            В.В.Погородний