Осторожно газ!

| . | Запах газа в квартире - Отключите газ, распахните окна. - Удалите из квартиры всех. - Обесточьте ее. - Выдерните телефонный шнур из розетки. - Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу. - Дождитесь ее прибытия на улице. |
| --- | --- |
| Запах газа в подъезде - Определите место утечки газа, - Проветрите лестничную клетку. - Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд об опасности. - Позвоните в аварийную газовую службу. - Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта. |  |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА Не пользоваться открытым огнем, курить; Не пользоваться лифтом; Не нажимать на кнопку электрозвонка; Не звонить по телефону; Не включать/выключать свет; Не включать/выключать электроприборы |  |

СЛУЖБА РЕАГИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ДЛЯ АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ) -112

Единая дежурная диспетчерская служба МО Брюховецкий район –                              34-609, 8-918-653-66-25